PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

ANEXO I – DA PROPOSTA

Processo Administrativo 073/2020 – Pregão Presencial 21/2020

| Nome: | _____________________________________________ |
| --- | --- |
| Endereço: | _____________________________________________ |
| Telefone: | _____________________________________________ |
| Dados Bancários: | _____________________________________________ |
| Identidade do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Data: | _____________________________________________ |

Contratação de empresa de serviços de engenharia, elétrica com cadastro na CEMIG para prestação dos serviços de extensão e modificação de RDA para prestação dos serviços no local denominado Matinha, na comunidade rural do município de Pains – MG.

|  |  |  |  | V. Unit. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | SV | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Instalação de 05 postes equipados; Substituição de 02 postes equipados; Extensão de rede de distribuição rural monofásico com instalação de 04 postes; Instalação de cabo triplex 2x1x70+70mm²; Instalação de 16 luminárias para lâmpadas de vapor de sódio; Instalação de 16 braços de iluminação pública tipo médio; Instalação de 02 transformadores monofásicos de 15 Kva (220/127); Instalação de chave fusível de 100ª; Instalação de para raios de baixa tensão; Instalação de para raios de média tensão; Instalação de aterramentos; Elaboração e aprovação de projeto junto a Cemig. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | R$ |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |