PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

ANEXO I – DA PROPOSTA

PAL Nº. 148/2019 – Pregão Presencial Nº. 49/2019

Registro de Preços Nº. 17/2019

| Empresa: | _____________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | _____________________________________________ |
| Endereço: | _____________________________________________ |
| Telefone: | _____________________________________________ |
| Dados Bancários: | _____________________________________________ |
| Nome do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Identidade do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Data: | _____________________________________________ |

Registro de preços de material elétrico para manutenção e uso dos diversos setores do Município de Pains – MG.

| Item | Quant. | Unid. | Especificação | Valor Unit. | Valor T. | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Unid | "T" vertical de descida para eletrocalha 50mmx100mm |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Abraçadeira de inox 3/4 pol. para Mangueira |  |  |  |
|  | 30 | Unid | Abraçadeira de Inox para Mangueira de 5/8 Pol. |  |  |  |
|  | 30 | Unid | Abraçadeira de nylon branca, 2,5mmx10cm, com 100 unidades |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Abraçadeira de nylon branca, 2,5mmx20cm, com 100 unidades |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Abraçadeira de nylon branca, 3,6mmx15cm com 100 unidades |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Adaptador Bocal Redução Soquete De E40 Para E27 |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Balizador 10,5x100cm em alumínio Difusor em vidro temperado preto |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Balizador 10,5x75cm em alumínio Difusor em vidro temperado preto |  |  |  |
|  | 80 | Unid | Benjamin, 3 saídas, 20A, 2P + T |  |  |  |
|  | 20 | metros | Cabo coaxial comum |  |  |  |
|  | 15 | metros | Cabo de alumínio biplex com neutro nu, seção 16mm² |  |  |  |
|  | 20 | metros | Cabo de alumínio quadruplex com neutro nu, seção 35mm² |  |  |  |
|  | 5 | metros | Cabo de alumínio triplex com neutro nu, seção 16mm² |  |  |  |
|  | 200 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 1,5mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
|  | 200 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 10mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
|  | 300 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 16mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
|  | 300 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 25mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
|  | 2500 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 2,5mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
|  | 20 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 25mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
|  | 1500 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 4mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
|  | 1000 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 6mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
|  | 200 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 50mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
|  | 200 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 70mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
|  | 200 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 95mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
|  | 200 | metros | Cabo de cobre tipo "PP", EPR flexível 1kV, 2x2,5mm² |  |  |  |
|  | 100 | metros | Cabo de cobre tipo "PP", EPR flexível 1kV, 3x10,0mm² |  |  |  |
|  | 100 | metros | Cabo de cobre tipo "PP", EPR flexível 1kV, 3x16,0mm² |  |  |  |
|  | 100 | metros | Cabo de cobre tipo "PP", EPR flexível 1kV, 4x25,0mm² |  |  |  |
|  | 100 | metros | Cabo de cobre tipo "PP", EPR flexível 1kV, 4x70,0mm² |  |  |  |
|  | 100 | metros | Cabo flexível paralelo, seção 2x1,5mm² (cores variadas) |  |  |  |
|  | 200 | metros | Cabo flexível paralelo, seção 3x2,5mm² (cores variadas) |  |  |  |
|  | 200 | metros | Cabo flexível paralelo, seção 2x2,5mm² (cores variadas) |  |  |  |
|  | 200 | metros | Cabo flexível paralelo, seção 2x4mm² (cores variadas) |  |  |  |
|  | 100 | metros | Cabo Flexível NAX 6mm 1KV |  |  |  |
|  | 100 | metros | Cabo Flexível NAX 10mm 1KV |  |  |  |
|  | 100 | metros | Cabo Flexível NAX 16mm 1KV |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Caixa de ferro esmaltada 2x4 |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Caixa de ferro esmaltada 4x4 |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Caixa de luz em plástico 2x4 |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Caixa de luz em plástico 4x4 |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Caixa de luz FMD |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Caixa de luz FMS |  |  |  |
|  | 3 | Unid | Caixa de medição modelo CM01, padrão CEMIG |  |  |  |
|  | 3 | Unid | Caixa de medição modelo CM02, padrão CEMIG |  |  |  |
|  | 3 | Unid | Caixa tampa Cega 15x15 Metal |  |  |  |
|  | 100 | Unid | Caixa de passagem para piso de alvenaria com tampa de ferro fundido d = 28x28x40cm |  |  |  |
|  | 100 | Unid | Caixa de passagem para piso de alvenaria com tampa de ferro fundido d = 52x44x70cm |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Caixa sistema X Sobrepor tomada 10 A |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Canaleta PVC |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Cabeçote galvanizado 1.1/4'' |  |  |  |
|  | 35 | Unid | Chave para motor 30 A |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Chuveiro 124V – 4400W, maxi ducha, 03 temperaturas, com mangueira, ducha manual e suporte para ducha manual. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. |  |  |  |
|  | 5 | Unid | Conector coaxial. |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Conector isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V) de Derivação Perfurante 240-240 |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Conector isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V) de Derivação Perfurante 240-240-s |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Conector isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V) de Derivação Perfurante 70 |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Conector isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V) de Derivação Perfurante 95 |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Conector isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V)de Derivação Perfurante 150-10 |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Conector isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V)de Derivação Perfurante 120-35 |  |  |  |
|  | 50 | metros | Condulete 3/4" 4x2 sem Rosca Alumínio |  |  |  |
|  | 50 | metros | Condulete 1" 4x2 sem Rosca Alumínio |  |  |  |
|  | 5 | Unid | Conjunto 2 Interruptor Simples, 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho) na cor branca |  |  |  |
|  | 30 | Unid | Conjunto 2 Tomadas 2p + T 10 A, para caixa 4x2, (placa e espelho). na cor branca |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Conjunto 3 Interruptor Simples, 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho). na cor branca |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Conjunto de relé fotoelétrico e base, 127V, 1000W |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Conjunto de relé fotoelétrico e base, 220V. 1200W |  |  |  |
|  | 100 |  | Conjunto reator, ignitor e capacitor para lâmpada vapor metálico 220V, 150W, interno |  |  |  |
|  | 100 | Unid | Conjunto reator, ignitor e capacitor para lâmpada vapor metálico 220V, 400W, interno |  |  |  |
|  | 100 | Unid | Conjunto Tomada 2p + T 10 A com 2 Interuptor simples, para caixa de 4x2, (placa e espelho). Na cor branca |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Conjunto Tomada 2p + T, 10 A, e Interruptor Paralelo, 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho). Na cor branca |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Conjunto Tomada 2p + T, 10 A, e Interruptor Simples, 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho). Na cor branca |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Conjunto Tomada 2p + T, 10 A, para caixa 4x2, (placa e espelho). Na cor branca |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Conjunto Tomada 2p + T, 20 A, para caixa 4x2, (placa e espelho).Na cor branca |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Conjunto de Tomada Informática Branco |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Controle de Parede Universal Ventilador Teto/Parede 127V |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Conector Parafuso 6mm |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Conector Parafuso 10mm |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Conector Parafuso 16mm |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Conector Parafuso 25mm |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Conector Parafuso 50mm |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Conector Multiplo Porcelana 6mm |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Conector Multiplo Porcelana 10mm |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Conector de Derivação Perfurante de 1,5 - 10 mm2 |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Conector de Derivação Perfurante de 4 - 35 mm2 |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Conector de Derivação Perfurante de 4 - 35 mm2 |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Conector de Derivação Perfurante de 25 - 150 mm2 |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Conector de Pressão 16mm |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Conector de Pressão 25mm |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Conector de Pressão 35mm |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Conector de Pressão 50mm |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Curva de eletrocalha 90° perfurada 50mmx100mm |  |  |  |
|  | 40 | Unid | Disjuntor bipolar DIN (60 A a 90 A) |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Disjuntor bipolar DIN (10 A a 60 A) |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Disjuntor tripolar DIN (10 A a 50 A) |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Disjuntor tripolar DIN (150A) |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Disjuntor tripolar DIN (60 A a 100 A) |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Disjuntor unipolar DIN (10 A a 35 A) |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Disjuntor unipolar DIN (40 A a 50 A) |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Disjuntor bipolar NEMA (60 A a 90 A) |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Disjuntor bipolar NEMA (10 A a 60 A) |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Disjuntor tripolar NEMA (10 A a 50 A) |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Disjuntor tripolar NEMA (150A) |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Disjuntor tripolar NEMA (60 A a 100 A) |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Disjuntor unipolar NEMA (10 A a 35 A) |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Disjuntor unipolar NEMA (40 A a 50 A) |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Disjuntor unipolar DER 25 A |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Disjuntor unipolar DER 40 A |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Disjuntor unipolar DER 63 A |  |  |  |
|  | 100 | metros | Duto corrugado em PEAD para proteção de fios subterrâneos d = 1 1/2'' |  |  |  |
|  | 100 | metros | Duto corrugado em PEAD para proteção de fios subterrâneos d = 1'' |  |  |  |
|  | 100 | metros | Duto corrugado em PEAD para proteção de fios subterrâneos d = 2'' |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Eletrocalha 50mmx100mmx3m perfurada |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Eletrocalha em Curva 90° Vertical Externa 100x50 |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Eletrocalha Curva 90° Horizontal 100x50 Perfil |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Eletrocalha Junção Emenda Interna 100x50 "U" |  |  |  |
|  | 15 | Unid | EletrocalhaSapata Interna Perfilado Perfil 100 mm |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Eletroduto rígido em aço zincado, d = 3/4'', c=3m |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Eletroduto rígido em PVC, d = 3/4'', c=3m |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Eletroduto rígido em PVC, d = 1'' |  |  |  |
|  | 500 | Unid | Fita de LED, com fonte, 5 metros (cores variadas) |  |  |  |
|  | 100 | Unid | Fita isolante, 10 metros, anti-chama |  |  |  |
|  | 100 | Unid | Fita isolante, 20 metros, anti-chama |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Grampo para haste de aterramento de cobre |  |  |  |
|  | 10 | pc | Grampo De Fixar Fio Miguelão 25 X 30 Un Branco |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Haste cantoneira galvanizada para aterramento, 2,4 metros |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Interruptor Intermediário, 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho) |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Interruptor Paralelo, 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho) |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Interruptor Simples 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho) |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Junção para eletrocalha "T" horizontal 50mmx100mm |  |  |  |
|  | 200 | Unid | Junção perfurada em "U" interna 50mmx100mm |  |  |  |
|  | 300 | Unid | Lâmpada fluorescente compacta, 127V, 40W |  |  |  |
|  | 300 | Unid | Lâmpada fluorescente compacta, 220V, 40W |  |  |  |
|  | 300 | Unid | Lâmpada fluorescente compacta, 3U, 127V, 20W |  |  |  |
|  | 1200 | Unid | Lâmpada fluorescente tubular, 127V, 20W, 120cm |  |  |  |
|  | 1000 | Unid | Lâmpada fluorescente tubular, 127V, 40W, 120cm |  |  |  |
|  | 500 | Unid | Lâmpada LED bulbo compacta, E27, Bivolt, 20W |  |  |  |
|  | 500 | Unid | Lâmpada LED bulbo compacta, E27, Bivolt, 15W |  |  |  |
|  | 500 | Unid | Lâmpada LED bulbo compacta, E27, Bivolt, 9W |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Lâmpada LED de alta potência, E27, Bivolt, 40W |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Lâmpada LED de alta potência, E27, Bivolt, 36W |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Lâmpada Alta Potência Led 80w |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Lampada Led Tubular Ho 36w 240cm T8 Branco Frio |  |  |  |
|  | 500 | Unid | Lâmpada LED tubular 18W Bivolt, 120cm |  |  |  |
|  | 150 | Unid | Lâmpada LED tubular 9W Bivolt, 60cm |  |  |  |
|  | 150 | Unid | Lâmpada mista de 160W, 220V, ovoide |  |  |  |
|  | 150 | Unid | Lâmpada mista de 250W, 220V, ovoide |  |  |  |
|  | 200 | Unid | Lâmpada mista de 400W, 220V, ovoide |  |  |  |
|  | 200 | Unid | Lâmpada vapor metálico 150W, 220V, encaixe Rx7s (duplo contato) |  |  |  |
|  | 30 | Unid | Lâmpada vapor metálico 400W, 220V, encaixe E40, cores variadas |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Luminária chanfrada para 1 lâmpada tubular, T8, 120cm |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Luminária chanfrada para 2 lâmpada tubular, T8, 120cm |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Luminária chanfrada para 2 lâmpada tubular, T8, 60cm |  |  |  |
|  | 30 | Unid | Luminária chanfrada para 4 lâmpada tubular, T8, 120cm |  |  |  |
|  | 30 | Unid | Luminária industrial em alumínio anodizado para lâmpada mista até 500W com ecaixe E40 |  |  |  |
|  | 8 | Rolo | Mangueira de LED, com fonte, 100 metros (cores variadas) |  |  |  |
|  | 5 | metro | Mangueira em PVC corrugada flexível d = 1'' |  |  |  |
|  | 5 | metro | Mangueira em PVC corrugada flexível d = 1/2'' |  |  |  |
|  | 10 | metro | Mangueira em PVC corrugada flexível d = 2'' |  |  |  |
|  | 20 | metro | Mangueira em PVC corrugada flexível d = 3/4'' |  |  |  |
|  | 6 | Unid | Padrão Cemig 4,5 Mt 1 caixa, bifasica |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Padrão Cemig 4,5 Mt 1 caixa, monifasica |  |  |  |
|  | 2 | Unid | Padrão Cemig 4,5 Mt 2 caixas, bifasica |  |  |  |
|  | 2 | Unid | Padrão Cemig 4,5 Mt 2 caixas, monofasica |  |  |  |
|  | 5 | Unid | Padrão Cemig 7,0 Mt 1 caixa, bifasica |  |  |  |
|  | 5 | Unid | Padrão Cemig 7,0 Mt 1 caixa, monofasica |  |  |  |
|  | 5 | Unid | Padrão Cemig 7,0 Mt 2 caixas, bifasica |  |  |  |
|  | 5 | Unid | Padrão Cemig 7,0 Mt 2 caixas, monofasica |  |  |  |
|  | 5 | Unid | Placa 4x2" com furo 6mm para antena |  |  |  |
|  | 5 | Unid | Placa cega para caixa 4x2. |  |  |  |
|  | 5 | Unid | Placa cega para caixa 4x4. |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Plafon de metal com diâmetro de 18 cm, para globo. |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Plafon de plástico com diâmetro de 14 cm com soquete em louça E- 27 |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Plugue fêmea 2P + T, 20A, até 250V |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Plugue macho 2P + T, 20A, até 250V |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Peças Fixa Fio Branco P/ Cabo Coaxial Rede Miguelão 5mm 100 unid |  |  |  |
|  | 100 | Unid | Plugue macho 2P + T, 10A, até 250V |  |  |  |
|  | 100 | Unid | Plugue Femea 2P + T, 10A, até 250V |  |  |  |
|  | 100 | Unid | Plugue macho 2P, 10A, até 250V |  |  |  |
|  | 100 | Unid | Plugue macho 2P, 20A, até 250V |  |  |  |
|  | 100 | Unid | Plugue femea 2P, 10A, até 250V |  |  |  |
|  | 100 | Unid | Plugue femea 2P, 20A, até 250V |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Quadro de distribuição em metal para 12 módulos com barramento 100A |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Quadro de distribuição em plasticol para 12 módulos com barramento 100A |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Quadro de distribuição em metal para 20 módulos com barramento 100A |  |  |  |
|  | 2 | Unid | Quadro de distribuição em plastico para 20 módulos com barramento 100A |  |  |  |
|  | 2 | Unid | Quadro de distribuição em metal para 36 módulos com barramento 100A |  |  |  |
|  | 2 | Unid | Quadro de distribuição em plastico para 36 módulos com barramento 100A |  |  |  |
|  | 2 | Unid | Quadro de distribuição em metal para 42 módulos com barramento 100A |  |  |  |
|  | 2 | Unid | Quadro de distribuição em plastico para 42 módulos com barramento 100A |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Quadro de distribuição em metal para 8 módulos com barramento |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Quadro de distribuição em plastico metal para 8 módulos com barramento |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Quadro de Distribuição de Embutir em metal 3/4 Disjuntores Tampa Branca |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Quadro de Distribuição de Embutir 3/4 Disjuntores Tampa Branca |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Reator de alto fator de potência para lâmpada fluorescente tubular 1x20W |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Reator de alto fator de potência para lâmpada fluorescente tubular 1x40W |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Reator de alto fator de potência para lâmpada fluorescente tubular 2x20W |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Reator de alto fator de potência para lâmpada fluorescente tubular 2x40W |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Refletor em Alumínio Bocal E-27 |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Refletor LED, 100W, Bivolt, IP67 |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Refletor LED, 150W, Bivolt, IP67 |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Refletor LED, 50W, Bivolt, IP67 |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Refletor LED, 30W, Bivolt, IP67 |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Refletor LED, 20W, Bivolt, IP67 |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Refletor para lâmpada mista/vapor metálico, até 400W, encaixe E40 |  |  |  |
|  | 60 | Unid | Refletor com suporte Vapor Metalico/sodio 250-400w E-40 Tubular IPP 66 (com suporte para reator e ignitor e capactor interno) na cor preta, silar a marca starlux |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Resisência 127 v 4800 w (similar a marca fame) |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Resistência 4600 w similara a marca Lorenzetti |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Resistência 5500W |  |  |  |
|  | 30 | Unid | Soquete de porcelana E- 27 |  |  |  |
|  | 30 | Unid | Soquete de porcelana E- 40 |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Soquete para lâmpada tubular G13 |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Soquete sem chave E- 27 |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Suporte para disjuntor DIN |  |  |  |
|  | 5 | Unid | Tampão De Ferro Fundido Articulado Zb 49x43 |  |  |  |
|  | 5 | Unid | Tampão De Ferro Fundido Articulado Zb 57,5X48,0 |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Tampa para Condulete 4x2 3/4" |  |  |  |
|  | 40 | Unid | Termina olhos 6,00 mm |  |  |  |
|  | 40 | Unid | Terminal isolado pimo tubular 2,5 m |  |  |  |
|  | 40 | Unid | Terminal isolado pimo tubular 6 m |  |  |  |
|  | 40 | Unid | Terminal isolado pimo tubular 10 m |  |  |  |
|  | 40 | Unid | Terminal isolado pimo tubular 16 m |  |  |  |
|  | 40 | Unid | Terminal isolado pimo tubular 25 m |  |  |  |
|  | 40 | Unid | Terminal Compressão 10m |  |  |  |
|  | 40 | Unid | Terminal Compressão 16m |  |  |  |
|  | 40 | Unid | Terminal Compressão 16m |  |  |  |
|  | 40 | Unid | Terminal Compressão 25m |  |  |  |
|  | 40 | Unid | Terminal Compressão 35m |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Terminal Compressão 50m |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Terminal pino para fio 1,3-2,6 mm² |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Terminal pino para fio 2,7-6,6 mm² |  |  |  |
|  | 5 | Unid | Timer Digital Temporizador para Fixação em Trilho 220 v Tensão: 220v |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Tomada Dupla 10a Sistema X Caixa Sobrepor Externo |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Tomada Dupla 20a Sistema X Caixa Sobrepor Externo |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Tomada Sistema X 20a Com Caixa Externa |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Tomada Sistema X 10a Com Caixa Externa |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Tomada Sistema X 2P+T 10A Com Caixa Externa |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Tomada Sistema X 2P+T 20A Com Caixa Externa |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Tampo e aro articulados para caixa ZB 495x565 mm padrão CEMIG |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Tampo e aro articulados para caixa Tipo ZC 730x840 padrão CEMIG |  |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |