PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

ANEXO I – DA PROPOSTA

PAL Nº 81/2020 – Pregão Presencial Nº 23/2020

| Empresa/Pessoa: | _____________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ/CPF: | _____________________________________________ |
| Endereço: | _____________________________________________ |
| Telefone: | _____________________________________________ |
| Dados Bancários: | _____________________________________________ |
| Data: | _____________________________________________ |

Aquisição de uma unidade móvel, para castração de animais, com todas as instalações, mobiliários, aparelhos e equipamentos necessários para atendimento, conforme Portaria nº 4.123/2017, firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de Pains – MG.

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unit. | Valor T. | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Trailer - Unidade móvel para castração de animais. Ano/modelo 2019/2020 – Capacidade para castrar pequenos animais, com as seguintes características e especificações técnicas: Dimensões: largura máxima de carroceria: 2,70m; Altura aproximada interna: 2,0 a 2,20m; Comprimento máximo total: 8,60m; Comprimento aproximado da carroceria: 6,50m; Chassi construído com viga laminada de 4 polegadas Dois eixos, sistema de freio por inércia; Rodas aro 14 ou15; Sistema de amortecedores e feixe de molas; Pintura automotiva, munido de luzes de freio, seta e ré; Estrutura modular construída sobre o chassi, soldado; Paredes confeccionadas com uma camada de isopor industrial e revestidas em ambos os lados por placas industriais reforçadas, formando uma base resistente, termo acústico, lavável, higiênico, tolerante a produtos abrasivos e com rigor higiênico e estético; O módulo contará três divisões principais: O módulo contará com três janelas de correr, com dimensões de 30cmx100cm, que poderão trabalhar abertas ou fechadas a depender da utilização dos climatizadores de ar (quente e frio) que serão providos de telas que impeçam a passagem de animais da fauna sinantrópica nociva, contará com duas portas, uma de entrada e uma outra de saída. Sistema de iluminação completa Pneus novos de aro 14 ou 15”; Documentação para o emplacamento; Assoalho em compensado naval de 15mm, com tratamento anti mofo e anti bactéria revestido por manta vinílica anti mofo decorflex LG hospitalar 2.0 mm, antibacteriana e anticontaminação atendendo as normas RDC50 -; Mesa/Bancada de apoio fabricada em MDF de 10 mm branco, medindo 1,30 m de largurax40 cm profundidade x 75 cm de altura, com divisória central em chapa inox; Armário com duas portas verticais com 6 prateleiras para remédios; Gaiolas com portas para colocar animais sedados; Bancada na parte frontal agregado a mesa cirúrgica, fabricada em MDF de 10 mm branco, medindo 1 m de largurax40 cm de profundidade x 75 cm de altura; Mesa cirúrgica veterinária com regulagem de altura; Suporte no teto para pendurar soro; Suporte para cilindro de oxigênio; Suporte para o Autoclave próximo a pia; Quatro pontos de iluminação com luminárias de LED; Quatro pontos de tomada interno e um ponto externo; Ar condicionado de 9000 Btu’s, com transformador de 5000 VA; Duas portas de acesso na lateral direita sendo a da frente com 850 mm de largura; Escada de acesso retrátil; Reservatório de água com capacidade de 60 litros instalado na parte interna; Bancada com pia em aço inox; Reservatório para descarte de água com capacidade de 60 litros; As chapas para o fechamento externo serão galvanizadas # 24, chapas PERFILADOS (corrugadas para maior rigidez ao alumínio). |  |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |